## Slide 1
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
Page-02
【静電容量式近接センサ】 ～バイタルセンサ及びモーションセンサへの応用～
●直列RCLを固定周波数の ディジタルクロックで駆動 ●外部結合容量の変化 ⇒共振周波数が変化 ⇒電圧振幅が変化
固定周波数 発振器
f=625kHz
直列LCR共振の周波数が変化するので、振幅電圧が変化
【基本回路】
駆動電極
検出電極
保護電極
絶縁層
検出電極面
検出電極面
検出電極
保護電極
駆動電極
絶縁層
検出領域

## Slide 2
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
Page-03
左肺
右肺
心臓
電極
固定周波数 発振器
f=625kHz 0.0V-3.3V
直列LCR共振の周波数が変化するので、振幅電圧が変化
【基本回路】
【静電容量の変化】 ●人体全体で約100pF ●心臓の拍動で0.3pFpp
66mV/div.
0.3秒/div.
３秒
Gain=50のとき
心拍動
呼吸運動
呼吸運動

## Slide 3
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
Page-04
呼吸に伴う基線変動
静電容量の変動
×50

## Slide 4
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
Page-05
【静電容量型センサの動作原理】
280pF
175pF
650kHz
DC成分は Cでカット
AC成分のみ
振幅電圧
倍圧整流回路 振幅電圧抽出
●人体の容量は約100pF

## Slide 5
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
【オフセット除去＋増幅＋LPF】
LPF
差動増幅器
×50
LPF
ボルテージフォロワ
Page-06
DC成分をカット ５０倍に増幅

## Slide 6
【Smart Analog IC101の内部ブロック図】
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
Page-07
温度センサ
マルチプレクサ
SBIAS
SMODE
L

## Slide 7
【ＰＧＩＡ】 Programmable Gain Instrumentation Amplifier
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
Page-08

## Slide 8
【16ビットΔΣ A/D コンバータ】
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
Page-09

## Slide 9
【フラッシュ・メモリ】
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
Page-10

## Slide 10
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
open
open
open
RxD
TxD
3.3V
GND
ADVDD DVDD に接続
AVDD に接続
GND
GND
Low
シリアルポート
【ピッチ変換基板】
Page-11

## Slide 11
USBモジュール 秋月電子通商 AE-UM232R
+5V
47uF 50V
3.3V
105
104
48033F
24
13
7
GNDSLDGND
21
15
VCCVCC
TxD
RxD
RxD
TxD
/RST
5
36
1
19
３
10
2
8
9
/RTS /CTS
/DTR /DSR /DCD
23
22
CB0
CB1
CB0
CB1
19
3V3
3V3
/Reset
1A級
+5V
470Ω
3V3
470Ω
3V3
LED
CB0
CB1
LED
470Ω
+5V
LED
赤
緑
黄
+5V
分周出力 を選択
【実験回路】
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
分圧して A/Dへ
Page-12

## Slide 12
●スマートヘルスケア用見守りセンサ
呼吸と心拍動の非接触モニタが可能 病院、老人ホーム、独居老人の見守り 布団や畳の下に敷くだけで良い。
従来技術
新技術
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
Page-13
静電容量式センサ
【バイタルモニタ】
●自動車用見守りセンサ
●家庭用見守りセンサ

## Slide 13
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101
穴あけ工事が必要
穴あけ工事不要
【静電容量式センサ】
【その他のセンサ】
Page-14