## Slide 1
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC500
【赤外線心拍センサ】 ～バイタルセンサ及びモーションセンサへの応用～
【血中ヘモグロビンの吸光係数】
赤外線照明
赤外線カメラ
【基本原理】 心拍血圧変動に伴う毛細血管の膨張収縮
と、呼吸に伴う高溶存酸素酸素濃度血流 による赤外線吸光率の増減
Page-15
測定領域

## Slide 2
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC500
フォトダイオード
I-V変換器
DCサーボ
反転増幅器
乗算器
LPF
レーザー用3.3V電源
レーザー 駆動回路
237mA
入射光
反射光
Page-16
【回路図】
単峰性赤外線
レーザー

## Slide 3
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC500
Page-17
フォトダイオード
Rohm単峰性 赤外線レーザー
【試作基板】ver.8

## Slide 4
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC500
Page-18
【実測波形の例】

## Slide 5
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101, IC500

## Slide 6
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC500
Page-19
【洞結節の役割】 全身から戻ってくる静脈血の酸素濃度で心拍数を調整する
洞結節 SAノード
静脈血の酸素濃度低下で RR間隔が短くなり心拍数増大
洞結節 SAノード
静脈血の酸素濃度が高いとRR間隔が長くなり心拍数減少

## Slide 7
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC500
息を吐き出すとき、肺内の圧力は大気圧より高い。⇒より多くのHbO2が発生
息を吸い込むとき、肺内の圧力は大気圧より低い。⇒HbO2の発生が少ない
全身へ十分な酸素供給が行われる
心拍数減少
全身への酸素供給が不十分
心拍数増大
Page-20
【呼吸タイミングとHbO2の関係】

## Slide 8
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC500
Page-21
洞結節 SAノード
【呼吸による血中酸素濃度は
解剖学的に見ても必ず２拍以上遅れる】
洞結節 SAノード
洞結節で検出⇒右房⇒右心室⇒肺（置換） ⇒左房⇒左心室⇒全身へ⇒洞結節で検出
１拍
１拍
呼吸のタイミングもあり、 ２拍～３拍以上の遅れがある。

## Slide 9
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC500
Page-22
●心拍数は揺らいで正常。 揺らがないのは異常事態
【呼吸メカニズムと心拍揺らぎの関係】
Δt
【心拍数】
【心電図】

## Slide 10
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC500
Page-23
反転増幅器
I/V変換
DCサーボ(積分器)
同期検波
LPF
【Renesas Smart Analog IC500の内部ブロック図】

## Slide 11
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC500
Page-24
【Programmable Gain Instrumentation Amplifier】
非反転
反転
I/V変換
差動

## Slide 12
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC500
Page-25
【同期検波回路】
増幅率（×(-1)）の反転増幅器２個とアナログスイッチで 反転/非反転を切り替える

## Slide 13
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
14
17
16
19
18
21
20
I
S
O
K
74
75
72
73
70
71
68
69
66
67
64
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
99
100
97
98
95
96
93
94
91
92
89
90
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
39
42
41
44
43
46
45
48
47
50
49
Smart Analog IC500のピン配置
同期検波
Amp3_Out
Amp2_Out
Amp1_Out
DAC3_Out
DAC2_Out
DAC1_Out
LPF_Out
HPF_Out
DAC4_Out
Ch1
Ch2
Ch3
温度
リセット
OPアンプ
電源
【ピッチ変換基板】
Page-26

## Slide 14
Neo-Tech-Lab.com
Pulse Density Modulation
【Direct Frequency Loop】 ●デューティーサイクル50%の任意の周波数の矩形波を生成する
Page-27